Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСІТІ», (ТОВ «КОМСІТІ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40131916.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: Україна, 51206, Дніпропетровська обл., Самарівський  район, місто Самар, вулиця Цокура Олексія, будинок 1;  тел./факс: +38 (068) 818 87 77;  е-mail: tov.komcity@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Україна,  Дніпропетровська обл.,

Дніпровський  район,  м. Підгородне (за межами населеного пункту), комплекс будівель та споруд №15, (Проммайданчик № 1 очисні споруди водовідведення м. Самар).

Мета отримання дозволу на викиди: Підприємство (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСІТІ») повідомляє про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (як первинні дані) існуючого підприємства, та оголошує намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. для існуючого об’єкта підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:

Відповідно до Закону України №2059-VIII від 23.05.2017р.,  «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСІТІ», що спеціалізується на відведенні та очищенні господарсько-побутових стічних вод та постачанні води, не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

ТОВ «КОМСІТІ» проммайданчик №1 Очисні споруди водовідведення м. Самар, призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод. Проектна потужність очисних споруд становить 9,8 тис. м3/добу. Вони мають чотири  технологічні лінії для очистки стоків. Використання в роботі певної кількості технологічних ліній залежить від добової кількості стічних вод, що надходять на очищення. Фактично щодоби через очисні споруди проходить близько 5,0 тис.м3/добу.

Назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД: 36.00 Забір, очищення та постачання води (основний); 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод.

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, ДСП 173-96,  розмір нормативної санітарно-захисних зон (СЗЗ) становить 400м.

Фактична СЗЗ відповідає нормативній.

Відомості щодо видів та обсягів викидів:

На території  підприємства виявлено 10 стаціонарних  джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них 7 джерел організованих викидів,  3 джерел неорганізованих викидів, джерел оснащених ГОУ не виявлено.

Орієнтований потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря загалом від підприємства становить: 5,290 т/рік (з урахуванням парникових газів). Забруднюючі речовини які присутні у викидах в атмосферне повітря від стаціонарних джерел:

залізо та його сполуки - 0,0010 т/рік; манган та його сполуки - 0,00003 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 2,824 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на [NО + NО2]) – 0,0004 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] – 0,042 т/рік; аміак – 1,200 т/рік; азотна кислота – 0,0001 т/рік; сірки діоксид – 0,0002 т/рік;  сульфатна кислота (H2SO4)[сірчана кислота] – 0,00002 т/ рік; оксид вуглецю – 0,017 т/рік; вуглецю діоксид   - 0,126 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,027 т/рік;  кислота оцтова – 0,0003 т/рік; трихлорметан (хлороформ) – 0,002 т/рік; метан – 1,051 т/рік; хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) – 0,00004 т/рік; водню хлорид (соляна кислота за молекулою НСL) – 0,0003 т/рік;  натрію гідрооксид - 0,00001 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря  – не передбачено.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання  на межі житлової зони  та на межи СЗЗ відсутні перевищення гранично допустимих концентрацій.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:

Підприємство зобов’язується дотримуватись вимог та нормативів природоохоронного  та санітарного законодавства при експлуатації джерел викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідають чинному законодавству.

Строки подання зауважень та пропозицій: Всі зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 49004 м. Дніпро, пр. О. Поля, буд.1,  Дніпропетровська обласна державна адміністрація  тел./факс 0 800 505 600; e-mail: info@adm.dp.gov.ua  протягом місяця з дня опублікування.